## Sheet1
附件3：
2013年物资采购、维保项目立项初步审核意见汇总表
一、物资采购
序号 | 货物名称 | 申报部门 | 拟订方案简述 | 规格型号 | 需求数量 | 单价（元） | 投资概算（元） | 资产管理科初审意见 | 后勤处审核意见 | 资金来源 | 备注
1 | 电脑 | 两办 | 1. 燕岭外教办公室行政楼401的4台电脑年限已到，已报废，需配置两台； 2. 五山新设的外教办公室需配置两台电脑； 3. 档案室需一台 |  | 5台 | 4500 | 22500 | 由申请部门落实经费后再立项 | 建议立项
2 | 激光打印机 | 两办 | 五山外教办公室需配置 |  | 1台 | 1500 | 1500 | 由申请部门落实经费后再立项 | 建议立项
3 | 激光彩色打印机 | 两办 | 档案室打印来文、存档 |  | 1台 |  |  | 由申请部门落实经费后再立项 | 建议立项
4 | 显示器 | 两办 | 两校区综合科办公室电脑显示器老化，更换液晶显示器 |  | 2台 | 1100 | 2200 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
5 | 空调 | 两办 | 1.更换两校区中层干部值班房的旧空调；2.五山外教公寓21栋101、201未配备空调 |  | 6台 | 3500 | 21000 | 建议立项 | 建议立项 | 学院设备购置费
6 | 洗衣机 | 两办 | 1. 五山外教公寓21栋202洗衣机已报废； 2. 燕岭专家楼A301洗衣机年久失修，后勤水电中心建议报废 |  | 2台 | 3000 | 6000 | 由申请部门落实经费后再立项 | 建议立项
7 | 电热水器 | 两办 | 更换中层干部值班房的旧热水器 |  | 2台 | 2000 | 4000 | 建议立项 | 建议立项 | 学院设备购置费
8 | 电视机 | 两办 | 1. 更换燕岭中层干部值班房的旧电视 2. 五山外教公寓21栋201室用 |  | 2台 | 3000 | 6000 | 建议立项 | 建议立项 | 学院设备购置费
9 | 橱柜 | 两办 | 燕岭专家楼A301厨房橱柜底部塌陷无法维修，后勤水电中心建议报废 |  | 1台 | 3000 | 3000 | 由申请部门落实经费后再立项 | 建议立项
10 | 冰箱 | 两办 | 1. 燕岭专家楼A301冰箱门坏，无法制冷，后勤水电中心建议报废； 2. 五山外教公寓201冰箱经常故障，后勤水电中心建议报废 |  | 2台 | 2500 | 5000 | 由申请部门落实经费后再立项 | 建议立项
11 | 网络版档案管理软件 | 两办 | 档案管理用 |  | 1套 | 20000 | 20000 | 由申请部门落实经费后再论证 | 建议立项
12 | 档案利用平台 | 两办 | 档案利用服务 |  | 1套 | 20000 | 20000
13 | 服务器 | 两办 | 档案管理用 |  | 1台 | 30000 | 30000
14 | 校园门牌、宣传等制作费 | 资产管理科 | 两校区部分功能调整需制作新门牌、新增实训室门牌制作、部分门牌老化脱落需更换等 |  | 1批 | 30000 | 30000 | 建议立项 | 建议立项 | 零星修缮 | 纳入基建零星修缮项目开支
15 | 两校区校牌加装LED灯 | 资产管理科 | LED灯节能环保、提高学院知名度、夜间无法看清楚校牌，其他高校已经安装。 |  | 2套 | 125000 | 250000 | 建议立项 | 建议不立项
16 | 零星采购 | 资产管理科 | 参照2012年经费预算（学院公共场所小件物资采购、会议用水、洗手间擦手纸和洗手液等费用。） |  | 1批 | 30000 | 30000 | 建议立项 | 建议立项 | 后勤处其他日常运行专项
17 | 资产与基建管理专项 | 资产管理科 | 参照2012年经费预算(用于制作招投标文件的打印耗材、用品等；全院新购置的固定资产管理必须使用专门印制的资产管理登记卡；学院工程项目报建、招标等大图复印和历史资产补办及基建资料购买等费用) |  | 1项 | 20000 | 20000 | 建议立项 | 建议立项 | 后勤处其他日常运行专项
18 | 学院办公设备购置 | 资产管理科 | 参照2012年经费预算（该项费用主要用于未列入校级专项项目中的空调、电子设备、五金材料、窗帘、办公设备、家具、实训（验）器材、其他大中型设备等项目。） |  | 1批 | 300000 | 300000 | 建议立项 | 建议立项 | 学院设备购置费
19 | 复印机 | 资产管理科 | 旧复印机已达到报废年限，目前已坏了两个月，严重影响到工作，后勤处很多科室（基建、招标等工作）均需常用复印机 |  | 1台 | 20000 | 20000 | 建议立项 | 建议立项 | 学院设备购置费
20 | 2013年固定资产清查工作费用 | 资产管理科 | 根据《2013年固定资产清查工作方案》，清查工作核查评优部门奖励金额约10000.00元，其它费用约10000.00元 |  | 1项 | 20000 | 20000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
21 | 办理燕岭校区体育馆、学生宿舍、游泳池等房产证前期工作相关费用 | 资产管理科 | 土地测量、图纸、补办证据资料等费用 |  | 1项 | 50000 | 50000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算 | 税费等按照国家相关规定缴纳
22 | 心电图机充电电池1块 | 医务室 | 原有电池已不能继续使用需要更换（原装1000元，兼容600元） | FX7202 | 2块 | 2000 | 2000 | 建议立项 | 建议暂缓立项
23 | 卡迪克便携式全血检测仪 | 医务室 | 可以作为血脂检测简易方法，可用于血脂异常监测控制。可以同时配备打印机 | CardioChek PA | 1台 | 10000 | 10000 | 建议立项 | 建议暂缓立项
24 | 台式或台式、便携式两用B超机 | 医务室 | 拓宽医疗服务范围，为师生提供更多的医疗服务项目。 | GE 美国原件国内组装 | 1台 | 50000 | 50000 | 建议立项 | 建议暂缓立项
25 | 学生餐桌椅 | 饮食服务中心 | 学校扩大招生，用餐学生增加，明年9月学生餐座不足。 | 4人/张 | 30张 | 850 | 25500 | 建议立项 | 建议立项 | 食堂经费 | 五山食堂
26 | 两校区智能电表 | 水电管理中心 | 使用6年，因系统升级经常故障，造成学生宿舍用电不稳定，学生反映较多。 | 单相 | 850块 | 270 | 229500 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
27 | 智能电表集中器 | 水电管理中心 |  |  | 3块 | 5000 | 15000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
28 | 两校区吸顶风扇 | 水电管理中心 | 部分风扇已无法维修需配置风扇备用 | 远东牌 | 100台 | 285 | 28500 | 建议立项 | 建议立项 | 学院设备购置费
29 | 配置空调 | 水电管理中心 | 两校区电梯机房因气温过高，造成系统自动关闭，建议加装空调 | 3匹 | 6台 | 7000 | 42000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
30 | 更换空调 | 水电管理中心 | 此批空调机械部件磨损严重，电气线路老化，制冷效果差，非常耗电，已无维修价值，同时存在安全隐患。 | 2匹、3匹 | 38台 | 5263 | 200000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
31 | 落地风扇 | 水电管理中心 | 燕岭校区2-3楼琴房原来空调无法维修，建议报废原来旧空调，重新配置风扇。 | 美的 | 28台 | 230 | 6440 | 建议立项 | 建议立项 | 学院设备购置费
32 | 吊扇 | 水电管理中心 | 燕岭校区图书馆阅览室风扇陈旧，电机转子和轴套磨损严重，噪音大，大部分风扇已维修多次仍无法正常使用 | 远东牌 | 50台 | 140 | 7000 | 建议立项 | 建议立项 | 学院设备购置费
33 | 800KVA变压器 | 水电管理中心 | 燕岭校区电房一台800KA油浸式变压器是1996年投入我院使用，是国家规定淘汰产品。该变压器耗能损耗大，每使用100度电，就有20度电损耗，按每年每台180万度计，每年就浪费36万度*0.647=23.29万元，用电能耗非常大，建议立项一台节能型800KVA的干式变压器，新的干式变压器损耗只有约5%，更换后每年可以节省损耗电20万度*0.647=12.94万元。 | 800KVA干式变压器 | 1台 | 250000 | 250000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
34 | 直流屏蓄电池组 | 水电管理中心 | 燕岭校区高压配电房流屏蓄电池组2009年更换装置，该装置是由24个电池组成的电池组，保障高压控制线路提供正常的直流电源，根据国家规定，使用3年以上就需更换一次，目前直流屏蓄电池组有漏液的现象，存在用电安全隐患。 | 高压配电室直流屏蓄电池 | 1组 | 9000 | 9000 | 建议立项 | 建议立项
35 | 维修材料 | 水电管理中心 | 合同到期，计划材料采购招标 | 水电及五金材料 | 1批 | 200000 | 200000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
36 | 格力空调机 |  | 饭堂烧腊间残旧老化,制冷差 | KF-26GW/K | 2台 | 2500 | 5000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
37 | 格力空调机 |  | 电梯机房温度过高,会影响机房微电脑失灵出现故障停机 | KF-70LW/E1 | 5台 | 7000 | 35000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
38 | 格力空调机 |  | 后勤处和保安值班大门各办公室空调残旧老化,制冷差，消耗电能大。 | KF-26GW/K | 15台 | 2500 | 37500 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
39 | 格力空调机 |  | 综合楼13层各琴房空调使用年限已到期,残旧老化,制冷差 | KF-26GW/K | 2台 | 2500 | 5000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
40 | 地下排污泵 |  | 地下车库排水系统(雨水多，及时更换。) | 220V | 3台 | 2000 | 6000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
41 | 供水潜水泵 |  | 供水潜水泵循环工作，工作年限十多年，残旧老化，消耗电能大。 | 45KW | 2台 | 3000 | 6000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
42 | 垃圾清运 | 物业管理中心 | 两校区生活垃圾清运 |  | 2家 |  | 217400 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费 | 按合同执行
43 | 白蚁防治 |  | 两校区建筑楼宇、树木等白蚁防治 |  | 1家 |  | 22000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费 | 按合同执行
44 | 灭四害、消毒 |  | 两校区灭四害、环境消毒 |  | 2家 |  | 44400 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费 | 按合同执行
45 | 化粪池清理 |  | 两校区教学楼宇、办公楼宇、家属楼及学生宿舍化粪池抽取、清理 |  | 1家 |  | 29920 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费 | 按合同执行
46 | 办公电脑 | 公寓服务中心 | 五山学生宿舍1栋南座、北座办公所用。 |  | 2台 | 4500 | 9000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
47 | 电脑桌椅 |  |  |  | 2套 | 1060 | 2120 |  |  | 集团运行经费
48 | 招待所衣柜 |  | 招待所家具经过多年使用没有更换过，且从燕岭搬到五山，不少家具出现摇晃，松散的情况，另，招待所家具规格不统一，既不美观，也不方便管理。 | 3门 | 21 | 1280 | 26880 | 同意立项 | 建议立项，经费由集团经费开支 | 集团运行经费
49 | 招待所电视柜 |  |  |  | 21 | 880 | 18480
50 | 招待所床头柜 |  |  |  | 60个 | 220 | 13200
51 | 招待所的床 |  |  |  | 60张 | 1380 | 82800
52 | 招待所桌椅 |  |  | 一桌三椅，长桌 | 21套 | 1500 | 31500
53 | 招待所洗漱镜 | 公寓服务中心 | 招待所日常常用耐用物品。布草类需补充更新；日用类需添置。 |  | 21块 | 300 | 6300 | 同意立项 | 建议立项，经费由集团经费开支 | 集团运行经费
54 | 招待所穿衣镜 |  |  |  | 21面 | 280 | 5880
55 | 招待所棉被胎 |  |  | 1.5*1.8M | 60 | 188 | 11280
56 | 招待所床单 |  |  | 1.5*2.0 M | 60 | 80 | 4800
57 | 招待所枕头 |  |  |  | 80 | 55 | 4400
58 | 招待所枕头罩 |  |  |  | 80 | 15 | 1200
59 | 招待所衣帽架 |  |  |  | 10 | 120 | 1200
60 | 招待所电吹风 |  |  |  | 4 | 95 | 380
61 | 招待所漱口杯 |  |  |  | 80 | 25 | 2000
62 | 招待所茶水杯 |  |  |  | 80 | 15 | 1200
63 | 招待所厕纸盒 |  |  |  | 21 | 30 | 630
64 | 招待所抽纸盒 |  |  |  | 21 | 30 | 630
65 | 两校区公共区域直饮机租赁合同更新 | 公寓服务中心 | 2013年合同到期 |  | 1份 |  | 30000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
66 | 燕岭学生宿舍用窗帘 |  | 学生宿舍窗帘已经很难使用，学生意见较大。 |  | 948个 | 316 | 300000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
67 | 燕岭学生宿舍用床加装写字板 |  | 方便学生生活。 |  | 2395个 | 62 | 150000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
68 | 燕岭学生宿舍区电梯 |  | 方便学生生活 |  | 2台 | 300000 | 600000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
69 | 学生宿舍隔板 |  | 宿舍铁柜缺少隔板。 |  | 376块 | 60 | 22560 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
70 | 学生宿舍空调 |  | 方便学生生活，以及假期培训班所用。 | 1.5匹 | 20台 | 3500 | 70000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
71 | 面包车 | 车队 | 粤AIB929车达到报废年限 | 12座 | 1台 |  | 280000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
72 | 车辆保险（学院车辆14台） | 车队 |  |  | 14台 |  | 100000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
73 | 木沙发 | 车队 |  |  | 1套 |  | 5000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
74 | 办公台 | 车队 |  |  | 2张 |  | 2000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
75 | 办公椅 | 车队 |  |  | 2张 |  | 1000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
76 | 计算机课室（98座） | 现教 | 设备更新 |  | 1间 |  | 800000 | 由申请部门落实经费后再论证 | 建议立项
77 | 计算机课室（174座） | 现教 | 设备更新 |  | 1间 |  | 1100000
78 | 广播电铃系统 | 现教 | 设备更新 |  | 1套 |  | 400000
79 | 计算机课室（64座） | 现教 | 设备更新 |  | 1间 |  | 400000
80 | 语音室（64座） | 现教 | 设备更新 |  | 1间 |  | 350000
81 | 计算机 | 图书馆 | 流通机经常发生故障，严重影响借还书 |  | 1台 | 4500 | 4500 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
82 | 办公椅（电脑椅） | 图书馆 | 借还书处使用 |  | 2张 | 250 | 500 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
83 | 无碳二联打印纸 | 图书馆 | 打印图书清单 | 241mm× 279.4mm | 2盒 | 200 | 400 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
84 | 笔记本 | 外语系 | 按学院规定正职配备（饶少群书记用） |  | 1台 | 7000 | 7000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
85 | 复印机 | 外语系 | 系部各教学及培训项目复印材料 |  | 1台 | 20000 | 20000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
86 | 扫描仪 | 外语系 | 辅导员办公室、教研室主任办公室 |  | 2台 | 2000 | 2000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
87 | 沙发 | 外语系 | 用于心理咨询室 |  | 2张 |  | 2200 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费 | 已收货
88 | 茶几 | 外语系 | 用于心理咨询室 |  | 1张 |  |  | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费 | 已收货
89 | 台式电脑 | 外语系 | 用于教研室主任办公室 |  | 4台 | 4500 | 18000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
90 | 打印机 | 外语系 | 用于教研室主任办公室 | A4 | 1台 | 1500 | 1500 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
91 | 打印纸 | 外语系 | 各办公室日常用品 | A4 | 40箱 | 238 | 9520 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-办公经费
92 | 打印纸 | 外语系 | 各办公室日常用品 | A3 | 10箱 | 238 | 2380 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-办公经费
93 | 办公桌 | 外语系 | 用于辅导员办公室 |  | 4张 |  | 4000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费 | 已收货
94 | 办公椅 | 外语系 | 用于辅导员办公室 |  | 4张 |  |  | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费 | 已收货
95 | 数码钢琴 | 音乐系 |  |  | 21台 | 6000 | 212000 | 建议立项 | 建议立项 | 省财政项目 | 2012年顺延项目
96 | 音场仿真实训室 | 音乐系 |  |  | 1套 | 751950 | 751950 | 建议立项 | 建议立项 | 省财政项目
97 | 合唱表演实训室 | 音乐系 |  |  | 1套 | 295000 | 295000 | 建议立项 | 建议立项 | 省财政项目
98 | 表演艺术专业视听室 | 音乐系 |  |  | 1套 | 779000 | 779000 | 建议立项 | 建议立项 | 省财政项目
99 | 美术设计桌 | 美术系 | 使用过程中损耗部分，需要重新补充 |  | 35 | 500 | 17500 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
100 | 美术铁圆凳 | 美术系 | 使用过程中损耗部分，需要重新补充 |  | 50 | 150 | 7500 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
101 | 电脑 | 学前系 | 教学需要，1套拟放置于燕岭校区音乐欣赏室，2套拟放置于学前系教师办公室 |  | 3套 | 4500 | 13500 | 建议立项 | 建议立项 | 广东省欠发达地区乡镇中心幼儿园骨干教师培训班专项
102 | 音响 | 学前系 | 教学需要，拟放置于燕岭校区音乐欣赏室 |  | 1套 | 7500 | 7500 | 建议立项 | 建议立项
103 | 电视机 | 学前系 | 教学需要，拟放置于燕岭校区数码钢琴室3 |  | 1台 | 8500 | 8500 | 建议立项 | 建议立项
104 | 四节存根柜 | 学前系 | 办公需要，拟放置于E617档案室 |  | 2个 | 800 | 1600 | 建议立项 | 建议立项
105 | 档案柜 | 学前系 | 办公需要，拟放置于E617档案室 |  | 2个 | 800 | 1600 | 建议立项 | 建议立项
106 | 打印机 | 学前系 | 办公需要，拟放置于学前系教师办公室 | A3 | 2台 | 8000 | 16000 | 建议立项 | 建议立项
107 | 办公桌椅 | 学前系 | 办公需要，拟放置于学前系教师办公室 |  | 1个 | 1000 | 1000 | 建议立项 | 建议立项
108 | 木质书柜 | 学前系 | 办公需要，拟放置于学前系教师办公室 |  | 1个 | 1500 | 1500 | 建议立项 | 建议立项
109 | 主控器 | 学前系 |  |  | 1 |  | 70000 | 建议立项 | 建议立项 | 中央财政支持专业专项经费
110 | 教学软件 | 学前系 |  |  | 1
111 | 适配器 | 学前系 |  |  | 学生数+1
112 | 连接电缆 | 学前系 |  |  | 学生数+1
113 | 耳机话筒 | 学前系 |  |  | 学生数+1
114 | 安装费 | 学前系 |  |  | 1次
115 | 辅材及其他配件 | 学前系 |  |  | 1批
116 | 摄像机 | 学前系
117 | 摄像机护罩 | 学前系
118 | 摄像机控制器 | 学前系
119 | 投影机及投影幕布（或电视） | 学前系
120 | 电脑 | 学前系
121 | 主控桌 | 学前系
122 | 儿童心理行为观察室 | 学前系 |  |  | 1间 |  | 1800000 | 建议立项 | 建议立项
123 | 奥尔夫音乐实训室 | 学前系 |  |  | 1间
124 | 早期教育实训室 | 学前系 |  |  | 1间
125 | 感觉统合实训室 | 学前系 |  |  | 1间
126 | 舞蹈室（原定于图书馆建设用地） | 学前系 |  |  | 2间
127 | 特殊儿童教育实训室 | 学前系 |  |  | 1间
128 | 复印机 | 继教学院 | 旧复印机以待报废，报废后，需购买新复印机 |  | 1台 |  | 15000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
| 物资采购小计 | [5 empty] | 11249950
二、维修保养
1 | 固定资产维修保养费、拆装搬运费 | 资产管理科 | 两校区家具类固定资产约3万台/件，价值约1600万。有部分已经使用多年，需要维修保养。办公功能调整，调配需要拆装搬运等。 |  | 1批 |  | 90000 | 建议立项 | 建议立项 | 向学院申请增加预算
2 | 电梯维保 | 水电管理中心 | 合同6月30日到期，计划维保招标 | 特种设备 | 1批 | 50000 | 50000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
3 | 两校区配电房维保 |  | 合同6月30日到期，计划维保招标 | 高低压供电设备 | 1批 | 100000 | 100000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
4 | 热泵系统维保 |  | 合同3月31日到期，计划维保招标 |  | 1批 | 30000 | 30000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
5 | 燕岭校区供水系统维修 |  | 该系统已过保修期，现有多处地方出现爆裂，急需维修 | 无负压 | 1台 | 20000 | 20000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
6 | 车辆维修（学院车辆14台） | 车队 |  |  | 14台 |  | 280000 | 建议立项 | 建议立项 | 集团运行经费
7 | 2楼、4楼、5楼舞蹈室地胶更换或修缮 | 舞蹈系 | 原地胶不合格，翘起经常给学生和老师造成伤害 |  |  |  | 86700 | 建议在基建零星修缮项目开支 | 建议立项 | 向学院申请增加预算 | 建议更换204、503地板胶，将204、503现有的可以使用的地板胶用于维修406舞蹈室
8 | 钢琴维修 | 音乐系 | 钢琴零件更换、 |  | 210台 |  | 8000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
9 | 民乐、管乐器 | 音乐系 | 琴弦、哨片等耗材、乐器保养 |  | 110支 |  | 4000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
10 | 数码钢琴、MIDI设备、 | 音乐系 | 耳机、线材等耗材、器材保养、维修。 |  | 123个 |  | 3000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
11 | 演出服装 | 音乐系 | 服装清洗、保养等 |  | 2000套 |  | 5000 | 建议立项 | 建议立项 | 包干-设备购置费
| 维修保养小计 | [5 empty] | 676700
| 两项合计 | [5 empty] | 11926650